## Bilancio idrico
NATURALNZEB · TOOLKIT CORSO PROGETTARE CON L'ACQUA 2026 |  | LEAD MAGNET · Doc 08 · Edizione giugno 2026
Bilancio idrico dell'edificio e risparmio idropotabile
Stima del risparmio di acqua potabile con recupero meteoriche e acque grigie
Dati di ingresso (modifica le celle azzurre)
Numero di abitanti n | 4 | persone | utenti serviti dall'edificio
Consumo idrico procapite | 215 | L/ab giorno | erogazione media domestica ISTAT; usa il dato del tuo progetto
Quota usi non potabili | 50 | % | WC, irrigazione, lavaggi; tipicamente 40-50% (Utilitalia)
Superficie di captazione tetto A | 120 | m² | proiezione orizzontale della copertura
Coefficiente di afflusso φ | 0.8 | - | falda 0,8 / piana 0,7 / tetto verde 0,5
Precipitazione media annua P | 800 | mm | carta APAT/ISPRA o serie storica locale
Produzione acque grigie procapite | 60 | L/ab giorno | EN 16941-2 tab. A.1; metti 0 se non recuperi le grigie
Risultati (calcolati automaticamente)
Fabbisogno idrico totale annuo = n × consumo × 365 |  | litri/anno
Fabbisogno non potabile annuo = totale × quota% |  | litri/anno
Disponibilità da meteoriche = φ × P × A |  | litri/anno
Disponibilità da acque grigie = n × grigie × 365 |  | litri/anno
Acqua non potabile coperta da recupero = min(disponibilità, fabbisogno non potabile) |  | litri/anno
Risparmio di acqua potabile |  | quota del fabbisogno totale coperta dal recupero
Acqua potabile risparmiata |  | litri/anno
Il recupero copre solo gli usi non potabili (cassette WC, irrigazione, lavaggi). La quota effettivamente utilizzabile è il minore tra l'acqua disponibile (meteoriche più grigie) e il fabbisogno non potabile: l'acqua in eccesso non riduce ulteriormente il consumo potabile.
Stima speditiva su base annua. Per il dimensionamento del serbatoio usare il calcolatore dedicato (UNI/TS 11445:2012). Il riuso delle meteoriche è obbligo CAM (criterio 2.3.15), quello delle acque grigie è criterio premiante (2.6.5).
CORSO PROGETTARE CON L'ACQUA · dalla crisi idrica al progetto · 25 e 30 giugno, 3 luglio 2026 · 12 ore in diretta · https://www.naturalnzeb.it/corso-progettare-con-acqua/
Questo documento è un'elaborazione divulgativa-didattica preparata da Naturalnzeb.it sulla base delle fonti normative citate. Non sostituisce la consultazione diretta delle norme UNI ed EN ufficiali. Naturalnzeb declina ogni responsabilità per usi impropri delle informazioni qui contenute. Riferimenti: UNI/TS 11445:2012; UNI EN 16941-2 (produzione acque grigie); CAM Edilizia DM 24 novembre 2025 (criteri 2.3.14, 2.3.15, 2.6.5).